## ж-ф 08 (9)
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Установка регистров |  |  | Замена задвижки |  | Установка фильтров |  | Утепление вентканала |  | Косметический ремонт подъезда | Промывка системы отопления | Промывка центральной канализации | Установка входных дверей |  | Ремонт, утепление входных дверей |  | Ревизия эл/узла | Ревизия запорной арматуры с заменой | Ревизия задвижек и грязевиков | Ревизия вентилей д=15-50 | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | Замена труб отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов ХГВС на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Установка греющего кабеля |  | Утепление трубопроводов ХГВС, КНС, отопления | Замена труб ливневой канализации |  |  | Генеральная уборка в подъездах | Мытье окон, мытье фасада, уборка под домом | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Сброс снега с крыши | Смена вентилей, сгонов, отводов |  | Утепление межпанельных швов |  | Замена стекол |  | Установка доводчика, пружины |  | Поверка ПУ | Покупка ПУ | Установка ПУ | Проведение испытаний и электрических испытаний в электроустановках | Ремонт чердачных люков | Утепление подъезда |  | Ремонт фасада | Побелка ограждения сан.точки | Ремонт ограждения цоколя | Ремонт крыльца
| Квартал 60 |  | диаметр | кол-во, шт | подъезд | диаметр | кол-во, шт | диаметр | кол-во, шт | кол-во, м3 | квартира | подъезд |  | м | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, м2 | квартира | кол-во, м2 | квартира | диаметр | кол-во, м | подъезд | диаметр | кол-во, шт | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | квартира | кол-во, м | кол-во, м3 | диаметр | Кол-во, м | подъезд |  |  | кол-во, м3 |  | диаметр | кол-во, шт | пог. м. | квартира | кол-во, м2 | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт |  | подъезд | кол-во, м3 | подъезд | кол-во, м2 |  | кол-во, м | подъезд
1 | Ленина 23 | 3326.6 | [10 empty] | да | [5 empty] | да | [15 empty] | д=50 | 16 | магист(хгвс) | [21 empty] | 5 | 1 |  | да |  |  |  | 50
[35 empty] | д=25 | 3 | кв.7
2 | Ленина 25 | 4451.6 | [10 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 64 | кв.31,32 | [10 empty] | д=20 | 4 | кв.1,5,9,13,17 | [11 empty] | 14 | да | [8 empty] | 4 | 2 |  | да
[35 empty] | д=32 | 30 | кв.1,5,9,13,17
3 | Ленина 29 | 4132.36 |  |  |  | д=50 | 2 | [5 empty] | да | [5 empty] | да | [5 empty] | 40 | кв.28 | д=108 | 3 | э/у |  |  | д=20 | 6 | кв.62 | д=25 | 10 | п.2 | д=110 | 3.5 | кв.27 | кв.1 | 8 |  | д=110 | 3.5 | п.1 | [12 empty] | 5 | 2 |  | да | [6 empty] | п.1
[32 empty] | д=25 | 2 | кв.62
4 | Ленина 27/1 | 1759.4 | [10 empty] | да |  | 2 | п.1,2 |  |  | да | [39 empty] | 3 | 3 |  | да
5 | Ярославского 24 | 2396.9 | [10 empty] | да | [5 empty] | да | [12 empty] | д=32 | 16 | кв.51(черд.) | [6 empty] | кв.4 | 8 | [16 empty] | 5 | 2 |  | да
6 | Ярославского 28 | 5365.1 | [10 empty] | да | [5 empty] | да | [10 empty] | д=63 | 1 | [12 empty] | д=110 | 2 | п.1,2 | [12 empty] | 4 | 1 |  | да | [5 empty] | 10
6 | Итого: | 21431.96

## ж-ф 08 (8)
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Вита-2" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | Обслуживание ОДПУ | Оформления тех. Поспартов МКД | ВСЕГО
| Квартал 60 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | всего за год | всего
1 | Ленина 23 | 3326.6 | [5 empty] | 195142.87 | 34646.31 | 28708.49 |  |  |  | 12534.48 | 271032.15 | 11272.346 | 11249.4709 | 10644.5739 | 11271.4418 | 10984.5023 | 11272.346 | 11272.3459 | 11272.346 | 11272.346 | 11222.9721 | 10307.2288 | 9981.1435 | 132023.0634 | 731.3343 | 755.0541 | 1139.8281 | 1776.3176 | 381.9465 | 502.2204 | 418.9763 | 174.7169 | 1898.1008 | 2858.3182 | 999.6161 | 1692.6667 | 13329.0959 |  |  | 416384.3093
2 | Ленина 25 | 4451.6 |  |  | 8388.03 | 9813.26 |  | 42180.39 | 56581.21 | 37675.4 | 123057.25 |  | 35631.47 | 9000 | 322327.01 | 15084.4633 | 15053.8522 | 14244.3893 | 15083.2533 | 14699.2756 | 15084.4633 | 15084.4632 | 15084.4633 | 15084.4633 | 15018.392 | 13792.9597 | 13356.5979 | 176671.0362 | 978.6592 | 1010.4006 | 1525.2988 | 2377.0382 | 511.1143 | 672.0628 | 560.6671 | 233.8032 | 2540.0065 | 3824.9531 | 1337.6694 | 2265.0981 | 17836.7712 |  |  | 516834.8175
3 | Ленина 29 | 4132.36 |  |  | 10931.92 |  | 4758.48 | 81497.16 | 37983.3 | 66091.68 |  |  | 15404.15 | 19402.42 | 236069.11 | 14002.703 | 13974.2872 | 13222.8737 | 14001.5798 | 13645.1385 | 14002.703 | 14002.7029 | 14002.703 | 14002.703 | 13941.3699 | 12803.8177 | 12398.7489 | 164001.3306 | 908.476 | 937.9412 | 1415.9142 | 2206.5724 | 474.4605 | 623.8668 | 520.4596 | 217.0363 | 2357.8537 | 3550.6522 | 1241.7404 | 2102.6599 | 16557.6332 |  |  | 416628.0738
4 | Ленина 27/1 | 1759.4 | [5 empty] | 29786.55 | 123608.54 | 49168.88 |  |  |  | 9000 | 211563.97 | 5961.8125 | 5949.7142 | 5629.7912 | 5961.3343 | 5809.5753 | 5961.8125 | 5961.8125 | 5961.8125 | 5961.8126 | 5935.6993 | 5451.3733 | 5278.9106 | 69825.4608 | 386.7942 | 399.3393 | 602.8418 | 939.4737 | 202.007 | 265.6185 | 221.5917 | 92.4057 | 1003.8834 | 1511.7312 | 528.6853 | 895.2317 | 7049.6036 |  |  | 288439.0344
5 | Ярославского 24 | 2396.9 | [5 empty] | 42180.39 | 62546.31 | 37021.7 |  |  | 3785.98 | 9000 | 154534.38 | 8122.0123 | 8105.5302 | 7669.6866 | 8121.3608 | 7914.6136 | 8122.0123 | 8122.0123 | 8122.0123 | 8122.0123 | 8086.4372 | 7426.6208 | 7191.668 | 95125.9787 | 526.945 | 544.0357 | 821.2752 | 1279.882 | 275.2022 | 361.8626 | 301.8831 | 125.888 | 1367.63 | 2059.491 | 720.2488 | 1219.6095 | 9603.953 |  |  | 259264.3117
6 | Ярославского 28 | 5365.1 | [5 empty] | 42180.39 | 48158.26 | 44633.41 |  |  | 4095.46 | 9000 | 148067.52 | 18179.9025 | 18143.0098 | 17167.4393 | 18178.4442 | 17715.6716 | 18179.9025 | 18179.9024 | 18179.9025 | 18179.9025 | 18100.2729 | 16623.3732 | 16097.4668 | 212925.1902 | 1179.487 | 1217.742 | 1838.3009 | 2864.8234 | 615.9986 | 809.9749 | 675.7199 | 281.7813 | 3061.2339 | 4609.8607 | 1612.1686 | 2729.9123 | 21497.0036 |  |  | 382489.7138
6 | Итого: | 21431.96 | 0 | 0 | 19319.95 | 9813.26 | 4758.48 | 432967.75 | 363523.93 | 263299.56 | 123057.25 | 0 | 58917.06 | 67936.9 | 1343594.14 | 72623.2396 | 72475.8645 | 68578.754 | 72617.4143 | 70768.7768 | 72623.2395 | 72623.2391 | 72623.2397 | 72623.2398 | 72305.1434 | 66405.3734 | 64304.5358 | 850572.0599 | 4711.6956 | 4864.5129 | 7343.4591 | 11444.1073 | 2460.7291 | 3235.6059 | 2699.2978 | 1125.6314 | 12228.7084 | 18415.0064 | 6440.1285 | 10905.1782 | 85874.0605 | 0 | 0 | 2280040.2604
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.
Выполнение по санитарной очистке ООО "Вита-2" за 2011год.
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Уборка двора | [12 empty] | АЗР январь: Уборка лестничной клетки |  | Уборка мусопровода | [14 empty] | ВСЕГО
| Квартал 60 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Ленина 23 | 3324.77 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Ленина 25 | 4478 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Ленина 27 | 1926.56 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Ленина 29 | 4099.85 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Ленина 27/1 | 1764.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
6 | Ярославского 24 | 2384.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Ярославского 28 | 5352 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Итого: | 23330.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0