## ж-ф 08 (9)
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Установка регистров |  |  | Замена задвижки |  | Утепление вентканала |  | Косметический ремонт подъезда | Установка почтовых ящиков |  | Промывка системы отопления | Промывка центральной канализации | Установка входных дверей |  | Ремонт, утепление входных дверей |  | Ревизия эл/узла | Ревизия запорной арматуры с заменой | Ревизия задвижек и грязевиков | Ревизия вентилей д=15-50 | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | Замена труб отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов ХГВС на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Установка греющего кабеля |  | Утепление трубопроводов ХГВС, КНС, отопления | Генеральная уборка в подъездах | Мытье окон, мытье фасада, уборка под домом | Сброс снега с крыши | Смена вентилей, сгонов, отводов |  | Утепление межпанельных швов |  | Утепление в перекрытии |  | Замена стекол |  | Установка доводчика, пружины |  | Поверка ПУ | Покупка ПУ | Установка ПУ | Ремонт подъезда | Замена газового крана, переопрессовка | Покраска наружного газотрубопровода | Восстановление подъездного отопления | Устройство перилы на крыльцо
| Квартал 61 |  | диаметр | кол-во, шт | подъезд | диаметр | кол-во, шт | кол-во, м3 | квартира | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | м | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, м2 | квартира | кол-во, м2 | квартира | диаметр | кол-во, м | подъезд | диаметр | кол-во, шт | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | квартира | кол-во, м | кол-во, м3 |  |  |  | диаметр | кол-во, шт | пог. м. | квартира | кол-во, м3 | подъезд, квартира | кол-во, м2 | подъезд | кол-во, шт | подъезд | Кол-во, шт | Кол-во, шт |  | подъезд |  |  | подъезд | п.м | под.
1 | Ленина 35 | 1440.4 | [10 empty] | да | [5 empty] | да | [7 empty] | д=50 | 10 | э/у | [27 empty] | 5 | 1 |  |  | да
2 | Ленина 37 | 2487.38 | [10 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 5.2 | п.2 | [32 empty] | 4
3 | Ярославского 30/1 | 6072.2 | [54 empty] | 8 | 2
4 | Ярославского 30/2 | 3393 |  |  |  | д=80 (гвс) | 1 |  |  | п.1,2,3,4 | 48 | п.1,2,3,4 | [33 empty] | да | [10 empty] | 6 | 1
4 | Итого: | 13392.98

## ж-ф 08 (8)
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Вита-2" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | Обслуживание ОДПУ | Оформления тех. Поспартов МКД | ВСЕГО
| Квартал 61 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | всего за год | всего
1 | Ленина 35 | 1440.4 | 12601.66 |  |  |  |  | 42180.39 | 60252.9 | 3221 |  |  | 38400 | 9000 | 165655.95 | 4880.8655 | 4870.9607 | 4609.0436 | 4880.474 | 4756.2307 | 4880.8655 | 4880.8655 | 4880.8655 | 4880.8655 | 4859.4869 | 4462.9749 | 4321.7817 | 57165.28 | 316.6638 | 326.9344 | 493.5395 | 769.136 | 165.3808 | 217.4587 | 181.4145 | 75.6515 | 821.8675 | 1237.6365 | 432.8284 | 732.9156 | 5771.4272 |  |  | 228592.6572
2 | Ленина 37 | 2487.38 | [5 empty] | 42180.39 | 33731.71 |  |  |  |  | 9000 | 84912.1 | 8428.6082 | 8411.5039 | 7959.2077 | 8427.9321 | 8213.3804 | 8428.6082 | 8428.6081 | 8428.6082 | 8428.6082 | 8391.6902 | 7706.9665 | 7463.1446 | 98716.8663 | 546.8365 | 564.5724 | 852.2773 | 1328.196 | 285.5907 | 375.5224 | 313.2788 | 130.6401 | 1419.2563 | 2137.2342 | 747.4373 | 1265.6482 | 9966.4903 |  |  | 193595.4566
3 | Ярославского 30/1 | 6072.2 | [6 empty] | 37982.3 | 26734 |  |  | 32800 | 9000 | 106516.3 | 20575.9453 | 20534.1903 | 19430.0433 | 20574.2948 | 20050.5304 | 20575.9452 | 20575.9451 | 20575.9453 | 20575.9453 | 20485.8208 | 18814.2712 | 18219.0524 | 240987.9293 | 1334.9389 | 1378.2358 | 2080.5821 | 3242.3963 | 697.1849 | 916.7265 | 764.7773 | 318.919 | 3464.6931 | 5217.423 | 1824.6464 | 3089.7045 | 24330.2279 |  |  | 371834.4572
4 | Ярославского 30/2 | 3393 |  |  | 12931.56 |  |  |  | 61171.35 |  | 520516.55 |  | 6884.5 | 9000 | 610503.96 | 11497.3456 | 11474.014 | 10857.043 | 11496.4234 | 11203.7564 | 11497.3456 | 11497.3456 | 11497.3457 | 11497.3457 | 11446.9863 | 10512.9644 | 10180.3703 | 134658.286 | 745.9319 | 770.1252 | 1162.5795 | 1811.7734 | 389.5702 | 512.2448 | 427.3392 | 178.2043 | 1935.9875 | 2915.3711 | 1019.5687 | 1726.4529 | 13595.1489 |  |  | 758757.3949
4 | Итого: | 13392.98 | 12601.66 | 0 | 12931.56 | 0 | 0 | 84360.78 | 193138.26 | 29955 | 520516.55 | 0 | 78084.5 | 36000 | 967588.31 | 45382.7646 | 45290.6689 | 42855.3376 | 45379.1243 | 44223.898 | 45382.7646 | 45382.7643 | 45382.7647 | 45382.7647 | 45183.9841 | 41497.177 | 40184.3491 | 531528.3617 | 2944.3711 | 3039.8678 | 4588.9783 | 7151.5018 | 1537.7266 | 2021.9525 | 1686.8098 | 703.4148 | 7641.8044 | 11507.6648 | 4024.4808 | 6814.7213 | 53663.2942 | 0 | 0 | 1552779.9659
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.
Выполнение по санитарной очистке ООО "Вита-2" за 2011год.
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Уборка дворовой территории | [12 empty] | АЗР январь: Уборка лестничной клетки |  | Уборка мусопровода | [14 empty] | ВСЕГО
| Квартал 61 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Ленина 35 | 1436.2 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Ленина 37 | 2501.98 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Ярославского 30/1 | 5999.8 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Ярославского 30/2 | 3383.3 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Итого: | 13321.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0